Памятка по соблюдению мер безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО: Следить за нормальной тягой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Периодически очищать «карман» дымохода. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов. При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы. При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04. При появлении в квартире запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, организовать проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками. Перед входом в подвалы и погреба до включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа. Перекрывать вентили газа при выезде из квартиры на срок более одного месяца. Владельцы квартир на праве личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице: - сообщить окружающим о мерах предосторожности; - сообщить в газовую службу по тел. 04 из незагазованного места; - принять меры к удалению людей из загазованной среды; - предотвратить включение - выключение электроосвещения; - организовать проветривание помещения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки газифицированных печей и дымоходов. Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кировской области